## Solver
Lángfotometria kalibrációs görbéi
c (mg/l) | I(mért) | I(lineáris) | Rel.hiba (lin., %) | I(pol2) | Rel.hiba (pol., %) | Solv.közel. | Rel.hiba (Solv., %) | Rel.hiba2 (Solv.)
0 | 1.98
3 | 8.75
6 | 14.59
9 | 19.88
12 | 25.22
15 | 30.82
18 | 35.55
21 | 40.96
Összesen =
| Lin-A = |  |  |  | Solver-A =
| Lin-D = |  |  |  | Solver-B =
Solver-D =
pH számítása
Sav | c (mol/l) | x,y,z | Kd | Ksz | (1-Ksz/Kd)^2
Tejsav | 0.1 |  | 0.000137
Ecetsav | 0.1 |  | 1.86e-05
Hangyasav | 0.1 |  | 0.000177
[H+] =x+y+z=
pH =-lg[H+]=

## Napsugar
Nap | UV-B | Minősítés |  |  | Darab | Napozási perc | Összesen
1 | 2.3 |  | Gy | Gyenge=
2 | 1.8 |  | M | Mérsékelt=
3 | 2.1 |  | E | Erős=
4 | 3.6 |  | NE | Nagyon erős=
5 | 5.2 |  | Ex | Extrém=
6 | 6.4 |  |  | Összesen:
7 | 7.2
8 | 7.5
9 | 7.6
10 | 7.2
11 | 4.5
12 | 4.2
13 | 3.8
14 | 5.5
15 | 6.4
16 | 7.8
17 | 8.2
18 | 8.1
19 | 8.3
20 | 7.1
21 | 5.2
22 | 5.1
23 | 4.6
24 | 5.8
25 | 6.6
26 | 6.8
27 | 6.4
28 | 4.8
29 | 3.2
30 | 2.4
31 | 1.2

## Cellak
5 |  | 25 |  |  | 32
18 | 43 |  | 40
|  | 0 |  | 6 | 15
| 12 |  |  | 11
33
26 |  | 44 |  | 43 | 41
| 8 |  | 4
11 |  |  |  | 17
|  | 35 | 33
| 8 |  |  |  | 31
db | ures | Sum | átlag | Max | min